# AMALI

| KURSUS / TRADE | SMK PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| APL | 02.01 –LAKSANA PEMOTONGAN PAIP |
| TUGAS / TASK | 02.01.02 -Membuat bebenang mengikut spesifikasi |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFOMANCE OBJECTIVE | Memenuhi spesifikasi dalam membuat bebenang pada paip GI dengan betul dan sempurna |
| NAMA PELATIH: |  |
| TAJUK : MEMBUAT BEBENANG MENGIKUT SPESIFIKASI. TUJUAN : Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam tugasan berkenaan dengan topik yang sesuai dengan kehendak ketrampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk pengesahan ketrampilan anda. TUGAS : Anda dikehendaki membuat projek bebenang berpandukan kepada plan / gambarajah yang diberi. Projek ini mestilah disiap dalam jangkamasa yang ditetapkan dan mestilah diuji kesempurnaan bebenang mengikut spesifikasi. |

| NO. KOD |  | MUKA : 2 DRP : 4 |
| --- | --- | --- |
| MASA : PERALATAN DAN BAHAN : Bahan-bahan Bil. Senarai bahan-bahan Kuantiti 1. Paip Besi Galvani 13mmØ 250mm 2. Paip Besi Galvani 19mmØ 250mm 3. Paip Besi Galvani 25mmØ 250mm 4. Cotton Waste 1 5. Cutting oil 1 Peralatan Bil. Senarai Peralatan Kuantiti 1. Stock and Rachet Dies 1 2. Hacksaw frame and Blade 1 3. Pipe Wise 1 4. Measuring Tape 1 5. Flat File 1 6. Round File 1 7. Marker pen / pensil 1 |

| NO. KOD |  | MUKA : 3 DRP : 4 |
| --- | --- | --- |
| TAJUK : MEMBUAT BENANG SELARI ( LONG SCREW ) |

| KOD AMALI | 02.01.02-Membuat bebenang pada paip GI |
| --- | --- |
| SKEMA PEMARKAHAN AMALI NAMA PELAJAR : ----------------------------------------------------------------- TARIKH : ----------------------------------------------------------------- MASA MULA : ----------------------------------------------------------------- MASA TAMAT : ---------------------------------------------------------------- |
| TAHAP PENCAPAIAN | 100 % | 90 % | 80 % | CATATAN |
| PROSES : Mengikut Pelan Projek siap dalam masa yang diberi kerja-kerja baik pulih dapat dilakukan dengan sempurna Kekemasan dan kerataan pemotongan Mutu bebenang yang serata |  |  |  |  |
| PRODUK : Perancangan kerja Penggunaan alat perkakas Amalan keselamatan Mutu / kekemasan projek Sikap / teknik kerja yang baik |  |  |  |  |
| KEPUTUSAN PENILAI : LULUS / TIDAK LULUS TANDATANGAN PENILAI : -------------------------------------------- TARIKH : -------------------------------------------- |

# Text boxes

KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

50 mm

100 mm

100 mm

50 mm

150 mm

50 mm

150 mm

50 mm